РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2023г № 153 х. Камышевка

|  |
| --- |
| Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Камышевского сельского поселения Орловского района Ростовской области на период с 2024 до 2034 года». |

В соответствии со ст.35 п.44 Устава муниципального образования «Камышевское сельское поселение»; Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Администрация Камышевского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить "Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Камышевского сельского поселения на период 2024-2034 годы" согласно приложению.

2. Руководствоваться настоящим Постановлением при утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в информационном бюллетене нормативно-правовых актов Камышевского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

5. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Камышевского сельского поселения В.Е. Канатова

Приложение

к постановлению Администрации

Камышевского сельского поселения

№ 153 от 18.12.2023 г.

«ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2024 ДО 2034 ГОДА»

1. ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ  
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАМЫШЕВКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Камышевского сельского поселения Орловского района Ростовской области на период с 2024 до 2034 года (далее – Программа) |
| Основание для  разработки Программы | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;  2. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации»;  3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;  4. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  5. Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;  6. Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;  7. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»;  8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;  9. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;  10. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;  11. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  12. Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  13. Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  14. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик Программы | Администрация Камышевского сельского поселения Орловского района Ростовской области |
| Разработчик  Программы | Индивидуальный предприниматель Жеребцова Марина Алексеевна |
| Цель Программы | - создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных программ организаций комплекса и муниципальных целевых программ Камышевского сельского поселения;  - обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности поселения;   * реализация Генерального плана Камышевского сельского поселения Орловского района Ростовской области;   - обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.  2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем.  3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.  4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.  5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Камышевского сельского поселения.  6. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.  7. Использование системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | * доступность для населения коммунальных услуг; * качество коммунальных услуг; * степень охвата потребителей приборами учета; * надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;   - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Сроки реализации Программы | 2024-2034 г.г. |
| Этапы программы | 1 этап – 2024 - 2028 годы;  2 этап – 2029 - 2034 годы. |
| Ожидаемые  результаты  реализации  Программы | Ожидаемыми результатами программы является создание системы коммунальной инфраструктуры поселения, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованием и потребностям жилищного и промышленного строительства. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены:  - комфортность и безопасность условий проживания,  - надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;  - совершенствование договорных отношений и тарифного регулирования деятельности локальных монополий. |
| Объемы и источники  финансирования  Программы | Источниками финансирования Программы являются:  1. Бюджетные средства (местного, районного, областного бюджетов), в рамках целевых и ведомственных программ.  2. Заемные средства.  3. Средства частных инвесторов. |

**2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ**

**КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Камышевское сельское поселение — муниципальное образование в Орловском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Камышевка.

Население и организации Камышевского сельского поселения обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, электроснабжением, производится сбор и утилизация твёрдых коммунальных отходов.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется предприятиями различной формы собственности, приведенными в таблице 1.

*Таблица 1. Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ресурс, услуга | Организация - поставщик ресурса (коммунальной услуги) | Собственник имущества | Система расчётов с населением за ресурс |
| Холодное водоснабжение | Филиал «Дубовский» ГУП РО «УРСВ» | Правительство  Ростовской области | Прямые договора |
| Электроснабжение | Орловский РЭС производственного отделения «Юго-Восточные электрические сети» филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» | ПАО «Россети Юг» | ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» |
| Сбор и утилизация ТКО | ООО «ЭкоЦентр» | Администрация Камышевского сельского поселения | Прямые договора |

**2.1. Основные показатели системы водоснабжения**

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Объекты централизованной системы водоснабжения Камышевского сельского поселения (хозяйственно-питьевые водопроводные сети, технические здания и сооружения) являются собственностью администрации муниципального образования – Камышевское сельское поселение. Вопросами по обеспечению населения хозяйственно-питьевой водой занимается Филиал «Дубовский» ГУП РО «УРСВ».

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей х. Камышевка используется поверхностный водозабор, расположенный в Камышевском сельском поселении примерно в 6 км на северо-восток от х. Камышевка в районе балки Терновая. Вода из наливного водохранилища через насосную станцию первого подъема подается на площадку очистных сооружений, и далее подается в резервуары чистой воды 2 ед. монолитные железобетонные объемом 100 м3 каждый, затем по магистральным водоводам в три направления: на х. Камышевка, на п. Волочаевский и на насосную станцию №1 по направлению на населенные пункты Ремонтненского района.

Водозаборные сооружения – насосная станция 1-подъема. Проектная производительность водозаборных сооружений – 3504,0 тыс. м3/год, 9,6 тыс. м3/сутки, фактическая производительность – 876,0 тыс. м3/год, 2,4 тыс. м3/сутки,

Шахтный колодец №1 х. Тарасов, 2 км к западу-юго-западу от окраины х. Тарасов, ул. Мира. Установленная производительность 15,4 м3/сутки, фактическая производительность 5,65 м3/сутки.

Шахтный колодец №2 х. Таловый, восточная окраина, ул. Микояновская. Установленная производительность 15,4 м3/сут, фактическая производительность 5,62 м3/сутки.

Шахтный колодец №3 х. Чернозубов 0,8 к северу-северо-западу от окраины х. Чернозубов, ул. Национальная. Установленная производительность 15,4 м3/сут, фактическая производительность 6,29 м3/сутки.

По данным представленным выше, мощностей водозаборных сооружений Камышевского сельского поселения достаточно для подъема требуемого количества воды.

К проблемам водоснабжения в Камышевском сельском поселении, в частности, относятся:

-вода, подаваемая населению из скважин, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

-высокий износ технического состояния объектов водопроводного комплекса;

-отсутствие 100% приборов учета воды;

-отсутствие значительных муниципальных и частных инвестиций в процесс модернизации и развития хозяйства водоснабжения.

**2.2. Основные показатели системы водоотведения**

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» даёт определение понятию «водоотведение» как приём, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

На всей территории Камышевского сельского поселения система водоотведения децентрализованная. Учет сточных вод в поселении не ведется. Ливневые стоки отводятся по вертикальной планировке.

В поселении имеются выгребные ямы. При наполнении выгребной ямы вывоз стоков осуществляется ассенизирующей машиной. Население проживает в домах с уличными туалетами (надворные постройки). В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека являются одними из основных принципов охраны окружающей среды при осуществлении органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими и физическими лицами хозяйственной и иной деятельности, оказывающими воздействие на окружающую среду.

Согласно статьи 22 этого Федерального закона в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности для природопользователей устанавливаются, в том числе нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, за превышение которых они несут ответственность в соответствии с законодательством. В связи с тем, что в поселении нет очистных сооружений, и сточные воды сбрасываются на рельеф, происходит активное загрязнение атмосферного воздуха, почвы и подземных вод. Это влияет на качество грунтовых вод в Камышевском сельском поселении, приводит к заболачиванию прилегающей территорий, а также влияет на общее состояние окружающей среды.

**2.3. Основные показатели системы теплоснабжения**

В Камышевском сельском поселении теплоснабжение жилой и общественной застройки осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения.

**2.4. Основные показатели системы электроснабжения**

Собственником электрических сетей напряжением 110 кВ, выполняющим функции передачи, распределения электрической энергии и эксплуатации сетей, понизительных подстанций напряжением 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ является Филиал ПАО «Россети Юг».

Реализация электрической энергии населению и прочим потребителям осуществляется посредством Орловского РЭС производственного отделения «Юго-Восточные электрические сети» филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго».

На территории Камышевского сельского поселения имеются трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ – 39 шт. (общей мощностью – 3,617 МВА), ВЛ 0,4 кВ – 61 шт. (протяженность – 55 км), ВЛ 10 кВ – 6 шт. (протяженность – 74 км).

По данным Производственного отделения «Юго-Восточные электрические сети» филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго», отпуск электроэнергии за 10 месяцев 2023 года составил – 2557 тыс. кВт.ч., в т.ч.:

- юридические лица – 524 тыс. кВт.ч.;

- физические лица – 2033 тыс. кВт.ч.

Уровень потерь составляет не более 16,5 %.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ 10; 0,4 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Большое количество комплектных трансформаторных подстанций и трансформаторов 10/0,4 кВ отслуживших нормативный срок эксплуатации (более 25 лет) и не отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-технических документов требуют замены (реконструкции), так как затраты на капитальный ремонт сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети 0,38-10 кВ и росту потерь электроэнергии.

Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 0,4 кВ.

**2.5. Основные показатели системы газоснабжения**

В Камышевском сельском поселении система централизованного газоснабжения отсутствует.

**2.6.Основные показатели системы утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов**

Сбор твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) осуществляется региональным оператором ООО «ЭкоЦентр».

Камышевское сельское поселение Орловского района входит в состав Волгодонского МЭОКа.

На территории Камышевского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки для сбора ТКО от населения. Сбор осуществляется бестарным способом. Для обеспечения регулярного вывоза и перехода на систему контейнерного сбора необходима установка контейнеров во всех населенных пунктах муниципального образования.

Согласно приведенным расчётам, в Камышевском сельском поселении необходима установка контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 10 шт., вместимостью 0,75 м3.

Информация о контейнерных площадках, принадлежащих ЮЛ, ведущих хозяйственную деятельность на территории Камышевского сельского поселения, отсутствует.

Территории сельского поселения подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями.

Система санитарной очистки и уборки территорий населённых мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета, и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населённых пунктов.

Санитарная очистка должна осуществляться в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и схемой санитарной очистки населённых мест. Санитарная очистка и уборка территории должна осуществляться по технологии, предусматривающей механизацию наиболее трудоёмких работ с применением спецтехники и оборудования (контейнеров-накопителей и автомашин-мусоровозов).

Наибольшую опасность, как следствие интенсивного хозяйственного освоения территории, будет представлять значительное увеличение объёма отходов производства и потребления, что является серьёзной проблемой для любой интенсивно развивающейся территории. Отходы несут в себе целый комплекс проблем:

* ухудшение эстетических характеристик территории (мусор, запах);
* локальное загрязнение почвы и атмосферного воздуха;
* большой объем захоронения отходов на территории населённых пунктов свидетельствует об ограниченности использования экономического потенциала отходов.

Программой рекомендуются следующие мероприятия по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории сельского поселения:

* организация раздельного сбора ТКО (приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора);
* развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически безопасному размещению ТКО;
* обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при сборе, обезвреживании и захоронении ТКО;
* проведение в школе сельского поселения мероприятий по экологическому воспитанию;
* проведение разъяснительной работы среди жителей сельского поселения по вопросам соблюдения экологической культуры.

Для вывоза крупногабаритных отходов (предметы мебели, отходы после ремонта квартир, обрезки деревьев и т.д.), строительного мусора, отходов производства и твёрдых коммунальных отходов по заявкам предприятий целесообразно применять бортовые машины.

В рамках санитарной очистки поселения Генеральным планом Камышевского сельского поселения рекомендуется осуществлять:

- уборку территории проводить до 8 часов с поддержанием чистоты и порядка в течение рабочего дня;

- уборку тротуаров, и остановок общественного транспорта проводить до начала уборки улиц, дорог;

- уборку дворовых территорий, мест массового пребывания людей (подходы к торговым предприятиям, территории рынков, торговых зон) производить в течение всего рабочего дня;

- соблюдать режим производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий;

- для объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным способом (из-за недостаточной ширины либо сложной конфигурации), уборка производится вручную;

- уборку территорий частного домовладения (включая хозяйственные проезды) осуществлять по периметру строения, огражденного участка земли либо в створе, до проезжей части дороги;

- общую очистку территории от отходов, накопившихся за зимний период времени, и их транспортирование на объекты размещения отходов производить после таяния снега, до 1 мая;

- на площадях и улицах в садах и парках, на рынках, остановках общественного транспорта, у входа в магазины, предприятия сферы обслуживания, офисные помещения юридических и физических лиц, имеющих отдельные входы, у объектов с кратковременным сроком эксплуатации и установить в достаточном количестве урны для мусора;

- осуществлять уборку и вывоз снежных масс с проезжей части улиц, тротуаров, проездов;

- мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период, а также мест для приема снежных масс рекомендуется проводить в срок до 1 октября текущего года;

- кратность вывоза твердых коммунальных отходов должна осуществляться в соответствии с приложением №1 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий."

Жидкие коммунальные отходы

К жидким коммунальным отходам относятся нечистоты, помои, другие бытовые стоки, дождевые и талые воды, собираемые с помощью специальной ливнеприемной системы и т.п. При отсутствии систем канализации количество накапливающихся жидких отходов составляет (в соответствии со СНиП 2.07.01.-89\*): жидкие коммунальные отходы - 2,0 м3 на 1 человека в год.

Накапливающиеся жидкие отходы следует регулярно вывозить из мест образования к местам обеззараживания с помощью специальных ассенизационных машин.

**2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей**

Основной целью Программы в области энергоресурсосбережения является повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в Камышевском сельском поселении за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергосбережения организаций на 15-20 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы сельского поселения на энергосберегающий путь развития.

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящий рост стоимости (в 2-3 раза) топливо-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным показателям:

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций культуры и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики сельского поселения и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Камышевского сельского поселения и прежде всего в муниципальных учреждениях.

В предстоящий период на территории Камышевского сельского поселения должны быть выполнены требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- ведение топливо-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласование договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице Администрации Камышевского сельского поселения, не имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов Администрации Камышевского сельского поселения с мероприятиями региональных целевых программ.

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью программы социально-экономического развития поселения.

5. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков Камышевского сельского поселения.

Для затрат на оплату коммунальных услуг значительно вырастет от общих расходов на содержание бюджетной сферы, что в свою очередь приведет к снижению эффективности использования бюджетных средств и повышению зависимости расходной части бюджета от изменения тарифов.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъектуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Камышевского сельского поселения.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- организация ведения топливно-энергетических балансов;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг по доступным ценам.

**3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

Камышевского сельское поселение в настоящее время имеет ограниченное число видов экономической деятельности и, соответственно, мест приложения труда.

Чтобы обеспечить экономическое развитие, следует путем создания условий для привлечения инвестиций стимулировать новые виды экономической деятельности и сохранять существующие.

Для определения путей экономического развития следует определить основные стратегические направления и приоритеты экономического развития сельского поселения.

Исходя из природных, исторических и географических особенностей местности, а также конкурентных преимуществ Камышевского сельского поселения, на первом этапе основным стратегическим вариантом территориального развития будет являться экономическая специализация в агроиндустриальной сфере, поэтому необходимо анализировать другие возможные проекты на предмет совместимости с этим вариантом территориального развития.

Развитие строительства одноквартирных жилых домов следует взаимоувязывать с созданием соответствующей инфраструктуры (ипотечного кредитования, производства строительных материалов, строительства). Инфраструктура жилищного строительства может быть использована для создания производственных объектов различной направленности.

Камышевское сельское поселение в настоящее время имеет ограниченное число объектов социального обслуживания. В поселении в будущем появится потребность в строительстве благоустроенных индивидуальных жилых домов коттеджного типа.

Чтобы обеспечить социальное развитие, следует путем создания новых объектов социальной сферы и усовершенствования существующих, а также стимулирования индивидуального жилищного строительства существенно повысить качество жизни местного населения.

Развитие инфраструктуры невозможно без усовершенствования инженерных систем и строительства новых.

Для определения путей развития инженерной инфраструктуры следует определить основные стратегические направления и приоритеты ее развития.

Анализ демографической ситуации свидетельствует о наличии в поселении специфических проблем населения, требующих особого подхода к их решению. Наблюдаемые тенденции стабильно отрицательного естественного прироста, отрицательного миграционного и естественного движения населения предопределяют дальнейшее сокращение его численности, а также старение населения.

**3.1.Динамика и прогноз численности населения**

Актуальной задачей демографической политики органов местного самоуправления Камышевского сельского поселения является увеличение численности населения территории за счёт повышения рождаемости, снижения смертности, увеличения средней продолжительности жизни, а также за счёт развития рынка труда на основе баланса интересов работодателей и работников, максимального обеспечения занятости трудоспособного населения, привлечения квалифицированных кадров на территорию поселения.

Очевидно, что решение поставленной задачи должно осуществляться комплексными методами: от конкретных программных мероприятий органов местного самоуправления по стабилизации естественного прироста до создания условий для уменьшения оттока трудоспособного населения за счёт проведения эффективной политики занятости.

Основными проектами на ближайшую перспективу по реализации эффективной демографической политики будет являться дополнительные меры, направленные на поддержку граждан, переехавших или изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность, включая предоставление грантов выпускникам образовательных организаций начального, среднего и высшего профессионального образования, переезжающих для работы в сельскую местность.

Перспективная численность населения Камышевского сельского поселения рассчитывалась на сохранении на весь прогнозируемый период существующей динамики изменения численности населения, усреднённой по последним пяти годам.

*Таблица 2. Прогнозная численность населения*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Поселение | Численность, человек | | |
| на 01.01.2023 г. | 2028 г. | 2034 г. |
| 1 | Камышевское с.п. | 1449 | 1391 | 1322 |

**3.2. Прогноз развития промышленности**

Создание условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть районного и муниципального бюджетов, а рост доходов позволит увеличить расходную часть бюджетов и реализовывать программы в области жилищной и социальной сфер. Результат - повышение уровня жизни населения поселения.

В соответствии с Стратегией социально-экономического развития Орловского района до 2030 года, утверждённой Решением Собрания депутатов Орловского района Ростовской области от 27.12.2018 №173, в целях обеспечения экономического и технологического роста и как следствие переход Орловского района в агроиндустриальный полюс роста Ростовской области, предусматривается создание районной системы территориального развития на основе 6 полюсов роста, одной из них является Камышевский агроиндустриальный полюс роста.

Таким образом, "точками роста" для Камышевского сельского поселения является дальнейшее развитие действующих крестьянско-фермерских хозяйств, а также развитие малого и среднего предпринимательства в сфере производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.

**3.3. Прогноз развития застройки**

В части развития жилищного строительства предусматривается:

1. Проведение инвентаризации жилого фонда муниципального образования с определением формы собственности, технического состояния, степени износа.
2. Формирование базы данных о земельных участках и объектах капитального строительства на территории населённых пунктов муниципального образования, включающую данные о принадлежности, состоянии, благоустройстве жилых строений, других сведений.
3. Разработка и принятие Положения о порядке оформления бесхозяйного недвижимого имущества в сельском поселении.
4. Проведение комплекса мероприятий по признанию бесхозяйными объектов капитально строительства жилого назначения и принятию их в муниципальную собственность с целью предоставления третьим лица.
5. Проведение инвентаризации земель в границах жилых зон с целью уточнения границ свободных территорий, благоприятных для освоения под новое жилищное строительство.
6. Разработка и принятие муниципальной целевой программы, направленной на ликвидацию ветхого жилого фонда на территории поселения.
7. Подготовка муниципальной программы поэтапной реконструкции муниципального жилого фонда.
8. Резервирование земельных участков для перспективного развития жилищного строительства.
9. Обеспечение комплексности освоения земельных участков в целях жилищного строительства, предусматривающее обязательное размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.
10. Проведение организационных мероприятий по созданию объединений застройщиков (ЖСК, ТСЖ) в целях совместного решения вопросов освоения земельных участков для индивидуального строительства.
11. Разработка мероприятий по строительству муниципального жилого фонда в местных целевых программах и выделение площадок под такое строительство в соответствии с генеральным планом на основе разрабатываемых проектов планировки территории.
12. Выполнение проектов планировки и межевания для территорий нового освоения под жилищное строительство.
13. Переоценка потребностей в жилищном строительстве при корректировке настоящего генерального плана.
14. Принятие мер, направленных на уплотнение существующей жилой застройки.

**4**.**ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.**

Успешная реализация Генерального плана Камышевского сельского поселения, Схемы территориального планирования Восточного Внутриобластного района Ростовской области (Волгодонской системы расселения), Схемы территориального планирования Ростовской области а так же, реализация Федерального Закона 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» позволят снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено повышением уровня благоустройства населения, ростом сельскохозяйственного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Прогноз спроса на коммунальные услуги отражены в Главе 6 Обосновывающих материалов Программы.

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

5.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг.

Установлена следующая система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги:

1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - до 8,6 %.

2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - до 12 %.

3. Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги - не ниже 85 %.

4. Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - до 15 %.

Исходные данные, используемые при расчетах:

- численность населения с доходами ниже прожиточного минимума около 270 человека.

- среднедушевые доходы населения - 12650,60 руб. на человека в месяц.

- прожиточный минимум на душу населения с 1 января 2023 г. – 13513 руб.

- среднемесячный платеж за коммунальные услуги населения Камышевского сельского поселения – 3000 руб.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 13,2%, что не соответствует уровню доступности платы за коммунальные услуги.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи составляет 8,3%.

- данные по уровню собираемости платежей за коммунальные услуги по состоянию на 1 января 2023 г. не известны, предусматривается показатель на уровне 90% к концу действия Программы.

**5.2. Целевые показатели потребления населением сельского поселения каждого вида коммунального ресурса**

Динамика изменения удельных расходов каждого вида ресурса в расчете на 1 человека месяц.

*Таблица 3. Динамика изменения удельных расходов каждого вида ресурса*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикаторы | Ед. изм. | Современное состояние | Расчётный срок |
| 1 | Удельное водопотребление | м3/чел. | 4,2 | 7,35 |
| 2 | Удельное водоотведение | м3/чел. | 0 | 7,47 |
| 3 | Удельное электропотребление | кВт.ч/чел. | 82 | 82 |
| 4 | Удельное газоснабжение | м3/чел. | 0 | 238,0 |
| 5 | Удельный объем накопления ТКО | м3/чел. | 0,166 | 0,166 |

5.3. Показатели качества коммунальных ресурсов

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра, позволяет определить качество обслуживания абонентов, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Камышевского сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

- интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов);

- износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене;

- долей ежегодно заменяемых сетей;

- уровнем потерь и неучтенных расходов.

Эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей:

- уровень использования производственных мощностей,

- наличие дефицита мощности и обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии и удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

5.4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По состоянию на 01.01.2023 г. обеспеченность приборами учета жилищного фонда в Камышевском сельском поселении составляет:

- холодное водоснабжение – 97,5% (среднее значение по району);

- электроснабжение – 100%.

К 2034 году предусматривается 100% охват всех потребителей коммерческими приборами учета коммунальных ресурсов.

**6. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Камышевского сельского поселения возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Программа инвестиционных проектов Камышевского сельского поселения представлена:

1) инвестиционными проектами в водоснабжении;

2) инвестиционными проектами в водоотведении;

3) инвестиционными проектами в электроснабжении;

4) инвестиционными проектами в газоснабжении;

5) инвестиционными проектами для предоставления услуги по захоронению (утилизации) ТКО.

*Таблица 4. Свод инвестиционных проектов*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Срок  реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Инвестиционный проект №1 | | |
| Строительство водопроводных сетей для нового строительства | До 2040 г. |  |
| Реконструкция ВЗС | До 2040 г. |  |
| Реконструкция ветхих сетей водоснабжения | До 2040 г. |  |
| Установка водоочистных сооружений на водозаборах | До 2040 г. |  |
| Оборудование охранных зон источников питьевого водоснабжения | До 2040 г. |  |
| Установка по протяжённости магистральных водоводов в зонах регуляторов давления, узлов учёта, запорной арматуры и обратных клапанов | До 2040 г. |  |
| Установка приборов учёта на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды | До 2040 г. |  |
| Внедрение автоматизированного контроля параметров работы и диспетчеризации оборудования для ведения мониторинга работы производственного оборудования ВЗС | До 2040 г. |  |
| Инвестиционный проект №2 | | |
| Разработка проектно-сметной документации (ПСД) для строительства самотечной канализации х. Камышевка | До 2040 г. | 46 857,14 |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей дождевой канализации в х. Камышевка | До 2034 г. |  |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений (ОС) дождевой канализации в х. Камышевка | До 2034 г. |  |
| Строительство очистных сооружений (ОС) дождевой канализации, южнее юго-западной окраины х. Камышевка. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в б. Камышеватая | До 2034 г. |  |
| Создание системы отвода поверхностного стока для территорий существующей и проектируемой застройки в х. Камышевка | До 2034 г. |  |
| Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод западнее западной окраины х. Новоегорлыкский. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в б. Золотая | До 2034 г. |  |
| Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод южнее юго-восточной окраины х. Чернозубов. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в б. Чернозубовская | До 2034 г. |  |
| Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод в северной части х. Тарасов. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в б. Малая Куберле | До 2034 г. |  |
| Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод севернее северной окраины х. Таловый. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в б. Малая Куберле | До 2034 г. |  |
| Инвестиционный проект №3 | | |
| Реконструкция существующих ТП 10/0,4 кВ | До 2034 г. |  |
| Прокладка и строительство новых ВЛ 10;0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ по территории существующей и проектируемой застройки в населенных пунктах Камышевского поселения | До 2034 г. |  |
| Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0 | До 2034 г. |  |
| Реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов | До 2034 г. |  |
| Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии | До 2034 г. |  |
| Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями | До 2034 г. |  |
| Разработка комплекса мероприятий по повышению надежности в сетях 10 кВ | До 2034 г. |  |
| Замена металлических трансформаторных подстанций на закрытые ТП | До 2034 г. |  |
| Строительство нового наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов | До 2034 г. |  |
| Перевод существующих распределительных сетей 0,4;10кВ на СИП | До 2034 г. |  |
| Замена всех деревянных опор на железобетонные опоры с повышенной механической прочностью | До 2034 г. |  |
| Внедрение на всех узловых подстанциях автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) | До 2034 г |  |
| Инвестиционный проект №4 | | |
| Проверка расчетом на пропускную способность существующих газораспределительных сетей с учетом их дальнейшего использования и развития | До 2034 г. |  |
| Прокладка сетей высокого давления по территории Камышевского сельского поселения общей протяженностью 8,95 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения х. Камышевка | До 2034 г. |  |
| Прокладка сетей среднего давления по территории существующей и проектируемой застройки в х. Камышевка общей протяженностью 1,9 км | До 2034 г. |  |
| Прокладка сетей низкого давления по территории существующей и проектируемой застройки в х. Камышевка общей протяженностью 13,7 км | До 2034 г. |  |
| Установка газорегуляторного пункта (ГРП) на территории существующей застройки х. Камышевка в юго-западной части населенного пункта | До 2034 г. |  |
| Установка газорегуляторного пункта (ГРПШ) на территории существующей застройки х. Камышевка в северной части населенного пункта по ул. Мира | До 2034 г. |  |
| Установка газорегуляторного пункта (ГРПШ) на территории существующей застройки х. Камышевка в центральной части населенного пункта по ул. Школьная | До 2034 г. |  |
| Установка газорегуляторного пункта (ГРПШ) на территории существующей застройки х. Камышевка в южной части населенного пункта по ул. Молодежная | До 2034 г. |  |
| Прокладка сетей высокого давления по территории Камышевского сельского поселения общей протяженностью 3,33 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения х. Новоегорлыкский | До 2034 г. |  |
| Прокладка сетей низкого давления по территории существующей застройки в х. Новоегорлыкский общей протяженностью 0,94 км | До 2034 г. |  |
| Установка газорегуляторного пункта (ГРПШ) на территории существующей застройки х. Новоегорлыкский в центральной части населенного пункта по ул. Степная | До 2034 г. |  |
| Прокладка сетей высокого давления по территории Камышевского сельского поселения общей протяженностью 9,15 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения х. Чернозубов | До 2034 г. |  |
| Прокладка сетей низкого давления по территории существующей и проектируемой застройки в х. Чернозубов общей протяженностью 1,1 км | До 2034 г. |  |
| Установка газорегуляторного пункта (ГРПШ) на территории существующей застройки х. Чернозубов в центральной части населенного пункта по ул. Национальная | До 2034 г. |  |
| Прокладка сетей высокого давления по территории Камышевского сельского поселения общей протяженностью 10,5 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения х. Таловый | До 2034 г. |  |
| Прокладка сетей низкого давления по территории существующей застройки в х. Таловый общей протяженностью 0,65 км | До 2034 г. |  |
| Установка газорегуляторного пункта (ГРПШ) на территории существующей застройки х. Таловый в северной части населенного пункта по ул. Микояновская | До 2034 г. |  |
| Прокладка сетей высокого давления по территории Камышевского сельского поселения общей протяженностью 8,0 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения х. Тарасов | До 2034 г. |  |
| Прокладка сетей низкого давления по территории существующей и проектируемой застройки в х. Тарасов общей протяженностью 0,78 км | До 2034 г. |  |
| Установка газорегуляторного пункта (ГРПШ) на территории существующей застройки х. Тарасов в центральной части населенного пункта по ул. Мира | До 2034 г. |  |
| Подготовка и корректировка проекта схемы газоснабжения Камышевского сельского поселения на проектный срок специализированной организацией | До 2034 г. |  |
| Инвестиционный проект №5 | | |
| Ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок на территории Камышевского сельского поселения | До 2034 г. |  |
| Рекультивация земель, занятых несанкционированными (стихийными) свалками на территории Камышевского сельского поселения | До 2034 г. |  |
| Определение места для размещения скотомогильника на территории муниципального образования с соблюдением условия расположения его не ближе 1000 м к населённым пунктам | До 2034 г. |  |
| Резервирование земельного участка для размещения скотомогильника | До 2034 г. |  |
| Строительство скотомогильника на территории муниципального образования (ориентировочно к западу от хутора Камышевка) | До 2034 г. |  |
| Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение) | До 2034 г. |  |
| Приобретение основных фондов спецавтопарка для обслуживания территории поселения | До 2034 г. |  |
| Организация в поселении раздельного сбора мусора | До 2034 г. |  |

Объемы финансирования Программы на 2024-2034 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Подробное описание инвестиционных проектов представлено в разделах «Обосновывающих материалов».

**6.1. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения**

1. Объемы финансовых потребностей представлены с учётом прогноза индексов – дефляторов и инфляции в % (утверждённого Приказом министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 года № 378 «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

2. Источниками инвестиций должны быть бюджетные средства (местного, районного, областного бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).

Источниками финансирования для системы электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и захоронения (утилизации) ТКО в сельском поселении в настоящее время могут являться:

1) денежные средства бюджетов разных уровней;

2) заемные денежные средства кредитных организаций;

3) привлеченные средства инвесторов;

4) прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

1) действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

2) путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

3) модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций.

При реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Камышевского сельского поселения на период до 2034 года необходимо скорректировать расчет совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с учетом инвестиционных программ в части инвестиционных составляющих в тарифе. Данный уточняющий расчет возможен при формировании механизма включения в тариф организаций коммунального комплекса капитальных вложений в части инвестиционной составляющей в тарифе с учетом соблюдения критериев доступности для потребителей.

При реализации мероприятий Программы тарифы на коммунальные услуги в Камышевском сельском поселении будут изменяться, однако определены предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, что является максимальным критерием при выполнении расчетов. Документом, определяющим прогнозные значения роста тарифов на коммунальные услуги является Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, в соответствии с которым определен индекс потребительских цен (ИПЦ).

Прогноз показателей инфляции и системы цен до 2034 года представлен в таблице 5.

Таблица 5. Прогноз показателей инфляции и системы цен до 2034 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант базовый | 2024-2028 | 2029-2034 |
| Показатели инфляции:  • потребительские цены (ИПЦ) | 3,9 | 2,7 |
| Услуги организаций ЖКХ | 6,5 | 3,6 |

В случае, если при реализации мероприятий рост тарифов выше предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги утвержденного на территории Ростовской области, потребители (население) оплачивает величину предельного индекса, а величина превышения оплачивается в рамках субсидий и расходов бюджета на социальную поддержку. Также субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг предоставляются при превышении расходов семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, исчисленных исходя из соответствующего регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, над суммой, соответствующей (эквивалентной) максимально допустимой доле расходов граждан (=22%) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Данные расходы бюджета принимаются за год предшествующему реализации с учетом утвержденных тарифов и инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса, а также в соответствии с социально-экономическим положением на территории Камышевского сельского поселения.

Контроль правильности начисления платы за коммунальные услуги с применением нормативов возложен на Региональную службу по тарифам Ростовской области.

**7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ**

Администрация Камышевского сельского поселения Орловского района Ростовской области осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

1. разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;
2. контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;
3. методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа подлежит корректировке ежегодно.

Согласование тарифов и инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса, принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета Камышевского сельского поселения, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;
2. верификация данных;
3. анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объёмы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учётом реальных возможностей всех уровней.

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Камышевского сельского поселения разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, в том числе, систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, утилизации (захоронения) ТКО в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния сельского поселения. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Камышевского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

**1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Общая площадь Камышевского сельского поселения – 303,45 кв. км. Площадь сельхозугодий 28473 га.

Численность населения (на 01.01.2023) – 1449 чел.

Население и организации Камышевского сельского поселения обеспечены следующими коммунальными услугами: централизованным холодным водоснабжением, электроснабжением, производится сбор и утилизация твёрдых коммунальных отходов. Централизованное газоснабжение, горячее водоснабжение и теплоснабжение отсутствует.

*Таблица 6. Удельный вес благоустроенного жилищного фонда муниципального образования, %*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Холодное водоснабжение | Электроснабжение | Сбор и вывоз ТКО |
| Камышевское сельское поселение | 91,1 | 100 | 0 |

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется предприятиями различной формы собственности.

**Территория**

Расположено Камышевское сельское поселение в северо-восточной части района, юго-восточнее административного центра Орловского района. Северная часть Камышевского сельского поселения проходит по границе Орловского района с Зимовниковским районом Ростовской области. С востока Камышевское сельское поселение граничит с Курганенским сельским поселением, с запада – с Пролетарским сельским поселением, а с юга – с Волочаевским сельским поселением Орловского района.

Административный центр Камышевского сельского поселения – х. Камышевка. Расстояние от центра сельского поселения до административного центра Ростовской области – города Ростова-на-Дону – составляет около 318 км. Расстояние от центра сельского поселения до административного центра Орловского района – п. Орловский – составляет 68 км.

С административным центром района центр поселения соединён автомобильной дорогой регионального значения 60 ОП РЗ 60К-28 подъезд от автомобильной дороги «п. Орловский - с. Киевка - с. Ремонтное» к х. Камышевка.

Необходимость внесения изменений в отображении границ населенных пунктов в генеральном плане связана с постановкой их на кадастровый учет.

*Таблица 7. Баланс земель Камышевского сельского поселения*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Согласно действующему Генеральному плану | | По проекту внесения изменений  в ген.план |
| Современное состояние | Расчетный срок | Расчетный срок |
|  | Территория |  |  |  |  |
|  | Всего: | га | 30345,0 | 30345,0 | 30345,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Земли сельскохозяйственного  назначения | га | 29968,2 | 29936,2 | 29980,9 |
| 2 | Земли населенных пунктов | га | 225,8 | 257,8 | 213,2 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио и телевещания, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и специального назначения | га | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| 4 | Земли лесного фонда | га | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Земли водного фонда | га | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| 6 | Земли особо охраняемых территорий | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Земли запаса | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Климат**

Территория Камышевского сельского поселения расположена в южной части умеренного климатического пояса. Для нее характерны пасмурная зима с частыми оттепелями и жаркое, относительно сухое лето с частыми засухами. Весна и осень - непродолжительные, теплые, с короткими дождями.

Климат формируется под влиянием циклонической деятельности воздушных масс, повторяемость которых составляет в году: арктических – 11 %, умеренных – 68 %, тропических – 21 %. Зимой и летом преобладает континентальный умеренный воздух.

Среднегодовая температура воздуха составляет около +7,40 0С.

В среднем за год преобладают ветры восточных направлений (северо-восточные, восточные, юго-восточные).

Среднегодовая скорость ветра составляет 5,4 м/с. Среднемесячные значения возрастают до 6,4 - 6,9 м/с в феврале-марте и уменьшаются до 4,0 м/с в сентябре.

Территория поселения относится к II В строительно-климатической зоне.

**2. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ**

*Таблица 8. Демографические показатели Камышевского сельского поселения*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики | Населенные пункты | | | | | Всего |
| х. Камышевка | х. Новоегрлыкский | х. Таловый | х. Тарасов | х. Чернозубов |
|  | Численность населения (чел.) на 01.01.2023, в т. ч.: | 1250 | 44 | 47 | 45 | 63 | 1449 |
| работающих | 471 | 7 | 8 | 6 | 12 | 504 |
| пенсионеров | 247 | 6 | 8 | 7 | 7 | 275 |
| учащихся | 257 | 9 | 9 | 9 | 17 | 301 |
| дошкольного возраста | 191 | 13 | 16 | 15 | 16 | 251 |
| женщин | 645 | 17 | 18 | 20 | 27 | 727 |
| мужчин | 602 | 22 | 28 | 25 | 45 | 722 |

*Таблица 9. Динамика численности населения*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [2010 г.](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-2010BJ-2) | [2012 г.](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-2012A-3) | [2013 г.](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-2013W-4) | [2014 г.](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-2012A-3) | [2015 г.](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-2013W-4) | [2016 г.](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-2012A-3) | [2017 г.](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-2013W-4) |
| 1682 | ↘1633 | ↘1631 | ↘1621 | ↘1601 | ↘1577 | ↗1595 |
| [2018 г.](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-2018AA-9) | [2019 г.](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-2019AA-10) | [2020 г.](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-2018AA-9) | [2021 г.](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-2019AA-10) | 2022 г. |  |  |
| ↘1577 | ↘1554 | ↘1551 | ↘1527 | ↘1449 |  |  |

Динамика численности населения Камышевского сельского поселения, как и подавляющего большинства его структурных подразделений, напрямую зависит от двух основных показателей: естественного прироста (убыли) населения и его миграционного прироста (убыли).

Следует отметить, что за последних три года в муниципальном образовании наблюдается снижение численности населения на 7,0 % (показатели 2022 года к показателям 2020 года).

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

В основу расчетов был положен анализ сложившихся в последние годы сдвигов в динамике численности населения Камышевского сельского поселения и Орловского района в целом, изменения в его половой и возрастной структуре, воспроизводстве, внешних миграциях, занятости, образе и уровне жизни и пр. Учитывались также особенности географического положения муниципального образования, степень устойчивости и сбалансированности структуры его хозяйственного комплекса, миграционная привлекательность.

Таким образом, перспективная численность Камышевского сельского поселения в 2028 году составит 1391 чел., а к 2034 году – 1322 чел.

**3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

*Таблица 10. Сельскохозяйственные организации на территории Камышевского сельского поселения*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Юридический адрес | Площадь с/х угодий | Основной вид деятельности |
| 1 | СПК «Новоселовский» | х. Камышевка  ул. Школьная, 65 | 12189,67 | производство сельскохозяйственной продукции |
| 2 | СПК «Партнер-Агро» | п. Орловский  ул. Степная, 16 | 6280,1 | производство сельскохозяйственной продукции |
| 3 | КФХ «Должиков А.Г.» | х. Камышевка  ул. Мира 94 | 3285,5 | производство сельскохозяйственной продукции |

*Таблица 11. Прочие предприятия на территории Камышевского сельского поселения*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Юридический адрес | Количество работающих | Основной вид деятельности | Экономическое состояние |
| 1 | ООО «Престиж» | х. Камышевка ул. Мира, 94 | 10 | реализация промышленных и продовольственных товаров | стабильное |

Главным направлением в развитии промышленного комплекса Камышевского сельского поселения, должно быть модернизация и расширение существующей экономической базы. В связи с этим в числе первоочередных задач стоящих перед экономикой поселения должно быть формирование динамичного, диверсифицированного и конкурентоспособного промышленного комплекса, ориентированного на использование инноваций, что обеспечит интеграцию сельского поселения в современные региональный, федеральный и глобальный рынки, основанного на:

- введение в эксплуатацию имеющихся на территории Камышевского сельского поселения месторождений полезных ископаемых. В первую очередь необходимо провести разведку и полное описание запасов природных ископаемых, расположенных на территории поселения с целью определения рациональности их добычи, в особенности песка и суглинков, на базе которых в случае наличия значительных промышленных запасов возможна организация предприятий строительной индустрии, а также стеклолитейное производство.

- дальнейшем развитие обрабатывающего сектора производства, как на базе местной сельскохозяйственной продукции и имеющихся природных ресурсов, так и за счет строительства новых наукоемких производств.

Обрабатывающий сектор может включать в себя деятельности, связанные как с первичной обработкой растениеводческой и животноводческой продукции, в том числе для крупных и средних предприятий района и области, так и конечные производства готовой продукции.

Для достижения высоких темпов экономического развития, повышения доходов населения и пополнения бюджета необходимо развивать производство конечной продукции с большой долей добавленной стоимости и устойчивым платежеспособным спросом. В Камышевском сельском поселении не достаточное внимание уделяется внимание такой перспективной отрасли как животноводство, которая может послужить мощной базой для дальнейшего развития перерабатывающей промышленности. От крупного рогатого скота получают мясо, молоко, продукты его переработки — масло, сыр, творог и др. Скотоводство дает народному хозяйству высококачественную кожу, на базе которой возможно создание различных производств легкой промышленности – из нее изготовляют обувь, ремни и прочие изделия. Получаемые при убое крупного рогатого скота другие побочные продукты также используются для переработки: например, из рогов и копыт выделывают пуговицы, расчески и прочие товары, кишки имеют большое значение в колбасном производстве; из крови делают колбасу, получают кровяную муку, альбумин; из костей вырабатывают костную муку, клей; волосяной покров идет для изготовления войлока, кистей, щеток. На базе овцеводческой продукции помимо мяса, возможно создание как ежедневных, так и эксклюзивных товаров из шерсти (одежда, покрывала, ковры и пр.).

Наряду с крупными предприятиями предполагается развитие сети малых и средних производств (перерабатывающие мини-цеха, занимающихся производством различных полуфабрикатов, как из мяса, так и овощей, фруктов), что весьма важно для закрепления занятости населения в экономике сельского поселения.

Дальнейшее развитие промышленного сектора Камышевского сельского поселения будет напрямую сопряжено с повышением инвестиционной привлекательности территории. Для динамичного развития данного сектора экономики требуется значительный ежегодный рост инвестиционных вложений. Это возможно лишь при создании условий благоприятного инвестиционного климата. Без развития инженерной, транспортной и рыночной инфраструктуры дальнейшее развитие промышленности на территории поселения невозможно. Также еще одним из ключевых моментов улучшения инвестиционного климата и привлечения инвестиций является постоянное и эффективное сотрудничество органов власти с бизнес-сообществом, придание работе по реализации инвестиционной политике поселения системного характера.

Земля является основным природным ресурсом территории Камышевского сельского поселения и всего Орловского района в целом, поэтому сельское хозяйство является важнейшей, базовой отраслью экономики муниципального образования. Благоприятные климатические условия и наличие значительных площадей земли сельскохозяйственного назначения позволяют развивать здесь молочное и мясное животноводства, производство зернобобовых культур, картофеля, овощей и подсолнечника. Основу сельскохозяйственного производства Орловского района составляют зерновые культуры, крупный рогатый скот мясо-молочного направления и овцеводство. По производству продукции именно этих отраслей сельского хозяйства район выделяется в соответствующем общеобластном разделении труда.

В соответствии с Стратегией социально-экономического развития Орловского района до 2030 года, утверждённой Решением Собрания депутатов Орловского района Ростовской области от 27.12.2018 №173, в целях обеспечения экономического и технологического роста и как следствие переход Орловского района в агроиндустриальный полюс роста Ростовской области, предусматривается создание районной системы территориального развития на основе 6 полюсов роста, одной из них является Камышевский агроиндустриальный полюс роста.

**4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЙКИ**

Особенность развития территорий населенных пунктов Камышевского сельского поселения обусловливает необходимость формирования градостроительной политики в отношении развития селитебных территорий в населенных пунктах муниципального образования.

Эта политика должна исходить из следующих предпосылок:

1. Необходимости улучшения качества жизни населения за счет увеличения жилищной обеспеченности, благоустройства жилого фонда, улучшения качества среды проживания.

2. Необходимости создания условий для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жилой застройки.

Проектом предлагаются следующие принципы реконструкции существующего жилого фонда и нового жилищного строительства:

• Комплексная реконструкция и благоустройство существующих кварталов - ремонт и модернизация жилищного фонда; реконструкция ветхого жилого фонда, снос аварийного жилого фонда с отселением граждан в новые жилые дома, реконструкция инженерных сетей и улично-дорожной сети; озеленение территории; устройство спортивных и детских площадок.

• Комплексность застройки новых жилых районов – строительство объектов социальной инфраструктуры параллельно с вводом жилья; организация торговых и обслуживающих зон.

• Строительство разнообразных типов жилых домов с учетом потребностей всех социальных групп; населения, осуществление строительства социального жилья. Ориентация на преимущественную застройку индивидуальными жилыми домами с высотой не более трёх этажей при наличии приусадебных земельных участков;

• Индивидуальный подход к реконструкции и застройке различных районов населённых пунктов; отказ от унифицированных архитектурно-планировочных приемов; переход к проектированию и строительству разнообразных типов жилых объектов, жилых комплексов, групп домов, жилых кварталов.

• Формирование комфортной архитектурно-пространственной среды жилых зон.

• Выявление приоритетов реконструкции сельских территорий под жилищное строительство, планомерное планировочное сопровождение реконструктивных мероприятий.

• Улучшение экологического состояния жилых зон, вынос за пределы селитебных территорий производственных, коммунальных и прочих объектов.

Для определения размеров строительства нового жилого фонда и потребностей в территориях для нового жилищного строительства и реконструкции проектом использованы целевые показатели, установленные в следующих документах:

• схеме территориального планирования Ростовской области (СТП РО);

• нормативах градостроительного проектирования Ростовской области.

Схемой территориального планирования Ростовской области предполагается развитие жилищного строительства в регионе в целом по следующим направлениям: строительство социального жилья за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования, реконструкция государственного, муниципального и частного жилищных фондов, выведение ветхих и аварийных помещений из жилого фонда.

В соответствии с Генеральным планом Камышевского сельского поселения и с учётом документов территориального планирования регионального и муниципального уровня, федеральных целевых программ, в поселении должны быть достигнуты следующие показатели объёмов жилого фонда:

-34,78 тыс.м2 к 2028 году;

- 39,70 тыс.м2 к 2034 году.

В настоящее время в районе разработаны две муниципальные программы в области жилищного строительства:

- «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловском муниципальном округе» (Постановление администрации Орловского района от 30 декабря 2021 г. № 3538 Изменения: 6 февраля 2023 г. № 350);

- «Переселение граждан, проживающих на территории Орловского муниципального округа, из аварийного жилищного фонда» (Постановление администрации Орловского района от 30 декабря 2021 г. № 3542 Изменения: 13 февраля 2023 г. №394).

При размещении площадок нового комплексного жилищного строительства учтены требования, связанные с экологическими ограничениями, инженерно-строительными условиями.

Распределение предполагаемых объёмов жилищного строительства по населённым пунктам муниципального образования обусловлено перспективной численностью их населения, наличием территориальных резервов, привлекательностью населённого пункта для проживания.

**5. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ**

В соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 04.09.2023 № 648, величина прожиточного минимума в Ростовской области увеличилась до 14339 рублей в расчете на душу населения в 2024 году. Это на 826 рублей или 6,11% больше показателей 2023 года.

Кроме того, для трудоспособного населения эта сумма выросла до 15 630 рублей (на 901 рубль в сравнении с предыдущим годом), для пенсионеров до 12 332 рубля (на 711 рублей) и для детей до 14 309 рублей (на 550 рублей).

Таким образом, в перспективе, в Камышевском сельском поселении существуют все предпосылки для повышения уровня доходов среди населения.

*Таблица 12*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников | руб/чел | 35700 | 38570 | 40260 | 42280 | 44500 | 56180 |
| Среднедушевые денежные доходы (в месяц) | руб/чел | 14339 | 14939 | 15639 | 16389 | 17189 | 24589 |
| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения | руб/чел | 14339 | 16000 | 16800 | 17600 | 18500 | 23600 |

**6. ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

*Таблица 13. Прогноз спроса населения на коммунальные услуги в Камышевском сельском поселении*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт.ч. | 1415,98 | 1401,22 | 1383,50 | 1370,71 | 1368,74 | 1300,85 |
| Объем реализации природного газа в целях приготовления пищи | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,23 |
| Объем реализации природного газа в целях подогрева воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,91 |
| Объем реализации природного газа в целях отопления жилых помещений | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3442,49 |
| Объем реализации природного газа, итого | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3775,63 |
| Объем потребления холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3 | 87,50 | 90,41 | 93,04 | 96,90 | 100,53 | 117,04 |
| Объем потребления холодной воды на полив | тыс. м3 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| Объем потребления воды, итого | тыс. м3 | 93,85 | 96,69 | 99,24 | 103,10 | 106,72 | 122,93 |
| Объем отведенных стоков | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,15 |
| Количество образующихся отходов | м3 | 2872,24 | 2842,30 | 2806,38 | 2780,43 | 2776,44 | 2638,71 |
| тонн | 297,55 | 294,45 | 290,73 | 288,04 | 287,63 | 273,36 |

**II. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**2.1 Анализ существующего состояния систем электроснабжения**

**2.1.1 Институциональная структура**

Собственником электрических сетей напряжением 110 кВ, выполняющим функции передачи, распределения электрической энергии и эксплуатации сетей, понизительных подстанций напряжением 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ является Филиал ПАО «Россети Юг».

Реализация электрической энергии населению и прочим потребителям осуществляется посредством Орловского РЭС производственного отделения «Юго-Восточные электрические сети» филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго». Кроме того, деятельность компании осуществляется в том числе:

- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решения уполномоченных органов;

- оказание услуг по обеспечению своевременных расчетов потребителей с поставщиками электрической энергии;

- оказание услуг по контролю исполнения потребителями электроэнергии (мощности) взятых на себя перед поставщиком электроэнергии обязательств;

- оказание услуг по организации коммерческого учета;

- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и поверка измерений и учета электрической энергии;

- надзор за безопасным обслуживанием электрических установок у потребителей, подключенных к электрическим сетям

- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий и др.

**2.1.2. Характеристика системы электроснабжения**

На территории Камышевского сельского поселения имеются трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ – 39 шт. (общей мощностью – 3,617 МВА), ВЛ 0,4 кВ – 61 шт. (протяженность – 55 км), ВЛ 10 кВ – 6 шт. (протяженность – 74 км).

**2.1.3 Баланс мощности ресурса**

По данным Производственного отделения «Юго-Восточные электрические сети» филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго», отпуск электроэнергии за 10 месяцев 2023 года составил – 2557 тыс. кВт.ч., в т.ч.:

- юридические лица – 524 тыс. кВт.ч.;

- физические лица – 2033 тыс. кВт.ч.

Уровень потерь составляет не более 16,5 %.

**2.1.4 Доля поставки ресурса по приборам учета**

Приборами учета электрической энергии оборудовано 100% потребителей.

**2.1.5 Зоны действия источников ресурсов**

Все населенные пункты Камышевского сельского поселения электрифицированы.

**2.1.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов**

В сельском поселении не наблюдается дефицита в электроснабжении, как в отношении генерируемых мощностей, так и в отношении технических параметров сетей.

**2.1.7 Надежность работы системы**

Факторами, снижающими надежность системы электроснабжения, являются:

- отсутствие капитальных ремонтов основного технологического оборудования;

- значительный износ сетей электроснабжения.

Преодолеть тенденцию старения оборудования можно только увеличивая объёмы комплексного технического перевооружения и реконструкции объектов электроснабжения

**2.1.8 Качество поставляемого ресурса**

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- не синусоидальность напряжения;

- не симметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

Требования к качеству электроэнергии:

- стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять – 220В, в трехфазных сетях - 380В;

- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

- требования к непрерывности электроснабжения: электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Основными мероприятиями по снижению технических потерь являются:

* отключение трансформаторов в режиме малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами;
* замена трансформаторов на меньший габарит при стабильно низком коэффициенте загрузки;
* отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой;
* замена проводов на перегруженных линиях 0,4-10 кВ;
* оптимизация работы электрических сетей напряжением 35 кВ.

**2.1.9 Воздействие на окружающую среду**

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы электроснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки). Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи, масляные кабели.

При строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве, либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве требуется соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов требуется соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Обязательна правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде предлагается применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

**2.1.10 Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.**

Тарифы на электрическую энергию в Камышевском сельском поселении, поставляемую населению, проживающему в сельских населенных пунктах, на период с 01.12.2022 года по 31.12.2023 года в соответствии с Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 28.11.2022 г. № 68/5 составляет: в пределах социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) - 3,36 руб./кВт.ч; сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) – 4,71 руб./кВт.ч.

**2.1.11 Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения**

В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства Камышевского сельского поселения были выявлены следующие основные проблемы:

• Необходима реконструкции существующих ТП 10/0,4 кВ и установки дополнительных ТП (КТП);

• Необходимо строительство новых и реконструкция существующих ВЛ 10 кВ и разводящих сетей 0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий и современных материалов;

• Необходима замена существующих деревянных опор линий электропередач на железобетонные.

**2.2. Анализ существующего состояния системы водоснабжения**

**2.2.1. Институциональная структура**

Объекты централизованной системы водоснабжения Камышевского сельского поселения (хозяйственно-питьевые водопроводные сети, технические здания и сооружения) являются собственностью Правительства Ростовской области. Вопросами по обеспечению населения хозяйственно-питьевой водой занимается Филиал «Дубовский» ГУП РО «УРСВ».

**2.2.2. Характеристика системы водоснабжения**

*Таблица 14. Характеристика действующей системы водоснабжения*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Список населенных пунктов | Численность населения, чел. | Площадь, км2 | Тип водоснабжения | Зона деятельности водоснабжающей организации | Объекты водоснабжения |
| Камышевское сельское поселение | 1449 | 303,45 |  |  |  |
| х. Камышевка | 1250 | 1,36 | централизованное | Филиал «Дубовский» ГУП РО «УРСВ» | сети водоснабжения надземные |
| х. Новоегорлыкский | 44 | 0,15 | децентрализованное |  |  |
| х. Таловый | 47 | 0,13 | централизованное | Филиал «Дубовский» ГУП РО «УРСВ» | сети подземного водоснабжения |
| х. Тарасов | 45 | 0,15 | централизованное | Филиал «Дубовский» ГУП РО «УРСВ» | сети подземного водоснабжения |
| х. Чернозубов | 63 | 0,31 | централизованное | Филиал «Дубовский» ГУП РО «УРСВ» | сети подземного водоснабжения |

На сегодняшний день централизованная система водоснабжения в Камышевском сельском поселении имеется в х. Камышевка, х. Таловый, х. Тарасов, х. Чернозубов.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей х. Камышевка используется поверхностный водозабор, расположенный в Камышевском сельском поселении примерно в 6 км на северо-восток от х. Камышевка в районе балки Терновая. Вода из наливного водохранилища через насосную станцию первого подъема подается на площадку очистных сооружений, и далее подается в резервуары чистой воды 2 ед. монолитные железобетонные объемом 100 м3 каждый, затем по магистральным водоводам в три направления: на х. Камышевка, на п. Волочаевский и на насосную станцию №1 по направлению на населенные пункты Ремонтненского района.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей х. Таловый, х. Тарасов, х. Чернозубов используется подземные источники: шахтные колодцы и артезианские скважины. Вода из отдельно стоящего шахтного колодца и артезианских скважин погруженными насосами поднимается на поверхность, и за тем в распределительную сеть населенных пунктов.

*Таблица 15. Источники водоснабжения*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник водоснабжения | № по паспорту | Год бурения | Местоположение | Глубина | Дебит, м3/ч | Износ |
| 1 | Шахтный колодец | 1 | 1980 | х. Тарасов, 2 км к западу-юго-западу от окраины х. Тарасов, ул. Мира,  лицензия №80453 | 7 м | 1,0 | 40% |
| 2 | Шахтный колодец | 2 | 1980 | х. Таловый, восточная окраина, ул. Микояновская,  лицензия №80453 | 10 м | 1,0 | 40% |
| 3 | Шахтный колодец | 3 | 1980 | х. Чернозубов 0,8 к северу-северо-западу от окраины х. Чернозубов, ул. Национальная,  лицензия №80453 | 7 м | 1,0 | 40% |
| 4 | Наливное водохранилище б. Терновая | Договор №96 от 27.06.2023 | 1987 | Орловский район, Камышевское с.п. 8 км на северо-восток от х. Камышевка |  |  |  |

*Таблица 16. Характеристика насосного оборудования на источниках водоснабжения*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оборудование | | |
| Марка насоса | Производительность, м3/ч | Мощность, кВт |
| НС-Первого подъема Орловский район, Камышевское с/п, примерно в 8 км от х. Камышевка по направлению на северо-восток | ЭЦВ 12-210-55 | 210 | 47 |
| Шахтный колодец №1 х. Тарасов, 2 км к западу-юго-западу от окраины х. Тарасов, ул. Мира | ASP 5-6,5-80 | 3 | 1,3 |
| Шахтный колодец №2 х. Таловый, восточная окраина, ул. Микояновская | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 3 |
| Шахтный колодец №3 х. Чернозубов 0,8 к северу-северо-западу от окраины х. Чернозубов, ул. Национальная | К 20/30 | 20 | 4 |

**2.2.3. Балансы мощности и ресурса**

*Таблица 17. Баланс подачи и реализации питьевой воды по Камышевскому сельскому поселению*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья расхода | Единица измерения | 2021 г. | 2022 г. |
| Объем поднятой воды | тыс. м3/год | 233,97 | 185,522 |
| Технологические расходы | тыс. м3/год | 175,4 | 98,56 |
| Объем пропущенной воды через очистные | тыс. м3/год | 230,79 | 179,2 |
| Объем отпуска в сеть поднятой воды | тыс. м3/год | 55,39 | 86,968 |
| Потери | тыс. м3/год | 27,14 | 54,99 |
| Потери | % | 49 | 63 |
| Объем полезного отпуска воды потребителям,  в том числе: | тыс. м3/год | 28,25 | 31,98 |
| Население | тыс. м3/год | 27,38 | 30,54 |
| Бюджет | тыс. м3/год | 0,743 | 0,961 |
| Прочие | тыс. м3/год | 0,123 | 0,471 |

**2.2.4. Доля поставки ресурса по приборам учета**

На 01.01.2023 год оснащение приборами учета воды в Камышевском сельском поселении составляет:

- население – 81%;

- бюджетные потребители – 100%;

- прочие потребители – 86%.

**2.2.5. Зоны действия источников ресурсов**

*Таблица 18. Зоны централизованного водоснабжения на территории Камышевского сельского поселения*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Диаметр | Длина, м | Материал | Год строительства | Нуждается в замене, м | Процент износа |
| х. Камышевка | 100 | 16660 | а/ц | 1987 | 12994 | 90-95 |
| 100 | чугун | 1987 |
| 100 | сталь | 1998 |
| 100 | п/э | 2006-2008 |
| х. Тарасов | 100 | 3007 | сталь | 1980 | 23454 | 90-95 |
| х. Таловый | 50 | 1200 | сталь | 1980 | 936 | 90-95 |
| 100 | а/ц |  |  |  |
| х. Чернозубов | 110 | 1900 | п/э | 1980 | 1482 | 90-95 |

**2.2.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию**

- Водозаборные сооружения – насосная станция 1-подъема. Проектная производительность водозаборных сооружений – 3504,0 тыс. м3/год, 9,6 тыс. м3/сутки, фактическая производительность – 876,0 тыс. м3/год, 2,4 тыс. м3/сутки,

- Шахтный колодец №1 х. Тарасов, 2 км к западу-юго-западу от окраины х. Тарасов, ул. Мира. Установленная производительность 15,4 м3/сутки, фактическая производительность 5,65 м3/сутки.

- Шахтный колодец №2 х. Таловый, восточная окраина, ул. Микояновская. Установленная производительность 15,4 м3/сут, фактическая производительность 5,62 м3/сутки.

- Шахтный колодец №3 х. Чернозубов 0,8 к северу-северо-западу от окраины х. Чернозубов, ул. Национальная. Установленная производительность 15,4 м3/сут, фактическая производительность 6,29 м3/сутки.

По данным представленным выше, мощностей водозаборных сооружений Камышевского сельского поселения достаточно для подъема требуемого количества воды.

**2.2.7. Надежность работы системы водоснабжения**

*Таблица 17. Количество аварий на сетях*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | 2020 | 2021 | 2022 |
| х. Камышевка | 45 | 28 | 28 |
| х. Таловый | 1 | 3 | 6 |
| х. Тарасов | 5 | 4 | 6 |
| х. Чернозубов | 4 | 9 | 7 |

Износ оборудования и сетей водоснабжения является неблагоприятным фактором, снижающим надежность водоснабжения потребителей, а также является причиной значительных потерь воды в сетях водоснабжения. Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции сети водоснабжения и оборудования, а также прокладку новых трубопроводов, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.

**2.2.8. Качество поставляемого ресурса**

В Камышевском сельском поселении в состав очистных сооружений входит:

- административно-бытовое здание;

- здание промывочной;

- здание камер управления фильтрами (8 камер);

- фильтры очистки воды (8 камер);

- резервуары чистой воды, V=100 м3 каждый, выполнены из монолитного железобетона (2 шт);

- механический участок;

- резервуар для промывочной воды;

- здание хлораторной, совмещенный со складом жидкого хлора;

- мастерская;

- проходная;

- складские помещения.

Исходная вода из наливного водохранилища через насосную станцию первого подъема, оснащенную двумя насосами ЭЦВ 12-200-35 и ЭЦВ 12-250-35, подается на площадку очистных сооружений в блок медленных фильтров (всего 8 фильтров, из них 4 рабочих), которые предназначены для механического безреагентного осветления поверхностных вод. Фильтр представляет собой резервуар прямоугольной формы, состоящий из двух секций, размер каждой секции 30х6м, стенки фильтров ж/бетонные, промышленной конструкции. Загрузка фильтров: гравий-10см, кварцевый песок-50см. Пополнение фильтрующего материала производят периодически, замену фильтрующего слоя осуществляют при полной реконструкции фильтра. В фильтрах задерживаются остаточные загрязнения, представляющие собой мелкодисперсную взвесь. Каждый фильтр оборудован трубопроводами фильтрованной воды, подачи и отвода промывной воды. Работа фильтров периодическая. Очищенная на медленных фильтрах и обеззараженная непосредственно в резервуарах (2 шт, V=100 м3 каждый) жидким хлором дозой 4 кг/л питьевая вода самотеком распределяется по магистральным водопроводам в 3-х направлениях: на х. Камышевка, на п. Волочаевский и на насосную станцию №1 по направлению на населенные пункты Ремонтненского района. Для хлорирования питьевой воды используется хлораторная с установленным стационарным прибором AXB-1000/Р-12-СМ-5-1Р-0.

**2.2.9. Воздействие на окружающую среду**

Для сохранения природного состава и качества вод, исключения возможных поступлений загрязняющих веществ в источники водоснабжения, вокруг водозаборов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» должны быть установлены зоны санитарной охраны в составе трех поясов.

Согласно СП 30.13330.2020 на подземных водозаборах производительностью более 50 м3/сут, следует предусматривать системы (мероприятия) обеззараживания воды вне зависимости от соответствия исходной воды гигиеническим нормам. На ВЗС Сельских поселений Орловского района Ростовской области рекомендуется осуществлять обеззараживание воды посредством ультрафиолетового облучения. В последние десятилетия метод обеззараживания воды ультрафиолетовым облучением и оборудование для его реализации получили широкое распространение в системах водоподготовки и водоотведения. Его применение позволяет обеспечивать требуемое качество питьевой воды и оптимально решать экологические проблемы.

Технология ультрафиолетового обеззараживания воды имеет ряд преимуществ по сравнению с окислительными технологиями, а именно:

а) высокая эффективность воздействия на бактерии, вирусы и простейшие;

б) отсутствие побочных явлений и вторичных продуктов, характерных для хлорирования и озонирования воды и оказывающих негативное влияние на здоровье человека и водную среду;

в) отсутствие необходимости в работе с токсичными материалами (хлор, хлорсодержащие реагенты, озон) и организации специальных мер безопасности;

г) отсутствие отрицательных эффектов при передозировке ультрафиолета;

д) низкие эксплуатационные расходы в связи с малой энергоемкостью

УФ-оборудования;

е) компактность УФ-оборудования, отсутствие периферийных систем для его обслуживания и, как следствие, низкие капитальные затраты на строительство станций УФ-обеззараживания.

**2.2.10. Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса**

На территории, обслуживаемой филиалом «Дубовский» ГУП РО «УРСВ» действует следующий тариф в сфере холодного водоснабжения, утвержденный Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области № 69/25 от 28.11.2022 г., № 69/80 от 28.11.22:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тарифы в сфере холодного водоснабжения  (руб. за 1 куб. м) | |
| с 01.12.22 г. по 31.12.23 г. | |
| без НДС | с НДС\* |
| для потребителей филиала «Дубовский» ГУП РО “УРСВ” | | |
| На питьевую воду | 256,11 | 307,33 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет субсидий на 1  полугодие 2023 г. по ГУП РО “УРСВ” | | | | | | |
| № п/п | Наименование сельского поселения |  | с 01.12.2022 | | |  |
| Тариф на подвоз воды Орловский район | Тариф, (утвержденн РСТ) руб./м3 (с НДС) | Уровень платы населения,  % | Размер платы населения, руб./м3 | Разница |
| 1 | Камышевское с.п. |  | 307,33 |  |  |  |
|  | х. Таловый |  | 307,33 | 29,437 | 90,47 | 216,86 |
|  | х. Чернозубов |  | 307,33 | 29,437 | 90,47 | 216,86 |
|  | х. Камышевский |  | 307,33 | 34,631 | 106,43 | 200,90 |
|  | х. Тарасов |  | 307,33 | 29,437 | 90,47 | 216,86 |

**2.2.11. Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения**

Системой централизованного водоснабжения обеспечиваются предприятия, объекты социальной инфраструктуры, общественные здания и жилые кварталы населенных пунктов Камышевского сельского поселения. Вода расходуется на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды.

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации, а это более 20 лет, реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей в среднем по Камышевскому сельскому поселению составляет до 80-90%.

В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов поселения, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий», из-за отсутствия очистных сооружений и систем водоподготовки на водозаборах, в результате чего для обеспечения населения водой нормативного качества осуществляется подвоз питьевой воды специализированным автотранспортом.

Главной целью должно стать обеспечение населения Камышевского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Для этого необходимо установить на всех водозаборах водоочистные сооружения с использованием современных методов очистки воды.

На основании сделанных выводов необходимо разработать программы по капитальному ремонту сетей водоводов и строительству дополнительных водозаборов в Камышевском сельском поселении. Проблема водообеспечения населения требует комплексного подхода, безотлагательных и рассчитанных на долгосрочную перспективу решений на всех уровнях государственной власти.

**2.3. Анализ существующего состояния системы водоотведения**

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» даёт определение понятию «водоотведение» как приём, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

В Камышевском сельском поселении централизованное водоотведение не развито, канализационные сети и очистные сооружения отсутствуют. В поселении действует выгребная канализация с вывозом сточных вод специальным автотранспортом.

Так как в поселении нет очистных сооружений для сбрасываемых бытовых стоков, поэтому водоотведение сточных вод коммунальной сферы производится за пределы населённых пунктов на специализированный полигон по утилизации ЖБО. Производственные и бытовые сточные воды не разделяются.

Устройства для замера расхода сбрасываемых сточных вод в Камышевском сельском поселении, как в индивидуальных системах водоотведения жилых домов населения, так и зданиям общественно-делового назначения отсутствуют.

Учёт приёма сточных вод ведётся расчётным методом.

Для отведения поверхностных вод используется открытая сеть, состоящая, преимущественно, из придорожных канав, лотков, водопропускных труб на пересечениях дорог. Дождевые и талые сточные воды не очищаются и удаляются в естественные низменности.

**2.4. Анализ существующего состояния системы газоснабжения**

В Камышевском сельском поселении система централизованного газоснабжения отсутствует.

**2.5. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения**

В Камышевском сельском поселении теплоснабжение жилой и общественной застройки осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения.

## 2.6. Анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО

## 2.6.1. Характеристика системы захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО)

Сбор твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) осуществляется региональным оператором ООО «ЭкоЦентр».

Камышевское сельское поселение Орловского района входит в состав Волгодонского МЭОКа. В Волгодонском МЭОКе расположены: автоматизированный мусоросортировочный комплекс, площадка биокомпостирования, полигон ТКО. Предприятие расположено за чертой г. Волгодонска, на площади 23 га, рядом со старой городской свалкой, которая будет подвержена рекультивации в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна».

На территории Камышевского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки для сбора ТКО от населения. Сбор осуществляется бестарным способом. Для обеспечения регулярного вывоза и перехода на систему контейнерного сбора необходима установка контейнеров во всех населенных пунктах муниципального образования.

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами в Камышевском сельском поселении представлен в таблице 19.

*Таблица 19*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Численность  населения, чел. | Норматив накопления ТКО,  м3/чел в год | Объем отходов  необеспеченный  контейнерами, м3 | Необходимое  кол-во  контейнеров |
| 1 | 1449 | 1,996 | 2892,204 | 10 |

Согласно приведенным расчётам, в Камышевском сельском поселении необходима установка контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 10 шт., вместимостью 0,75 м3.

Информация о контейнерных площадках, принадлежащих ЮЛ, ведущих хозяйственную деятельность на территории Камышевского сельского поселения, отсутствует.

Территории сельского поселения подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями.

Система санитарной очистки и уборки территорий населённых мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета, и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населённых пунктов.

Санитарная очистка должна осуществляться в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и схемой санитарной очистки населённых мест. Санитарная очистка и уборка территории должна осуществляться по технологии, предусматривающей механизацию наиболее трудоёмких работ с применением спецтехники и оборудования (контейнеров-накопителей и автомашин-мусоровозов).

В число основополагающих документов регионального уровня в части обеспечения экологической безопасности входят:

* Закон Ростовской области «Об охране окружающей среды в Ростовской области» от 11.03.2003 №316-ЗС;
* Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Ростовской области (утверждена Министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области от 26.08.2016 №П-34).

Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 20.12.2021 №71-84, за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей категории «Население», в Камышевском сельском поселении установлен тариф в размере 614,78 руб. за 1 куб.м. в месяц.

**2.6.2. Влияние на окружающую среду**

Наибольшую опасность, как следствие интенсивного хозяйственного освоения территории, будет представлять увеличение объёма отходов производства и потребления, что является серьёзной проблемой для любой развивающейся территории. Отходы несут в себе целый комплекс проблем:

* ухудшение эстетических характеристик территории (мусор, запах);
* локальное загрязнение почвы и атмосферного воздуха;
* большой объем захоронения отходов на территории населённых пунктов свидетельствует об ограниченности использования экономического потенциала отходов.

Программой рекомендуются следующие мероприятия по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории сельского поселения:

* организация раздельного сбора ТКО (приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора);
* развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически безопасному размещению ТКО;
* обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при сборе, обезвреживании и захоронении ТКО;
* проведение в школах сельского поселения мероприятий по экологическому воспитанию;
* проведение разъяснительной работы среди жителей сельского поселения по вопросам соблюдения экологической культуры.

Для вывоза крупногабаритных отходов (предметы мебели, отходы после ремонта квартир, обрезки деревьев и т.д.), строительного мусора, отходов производства и твёрдых коммунальных отходов по заявкам предприятий целесообразно применять бортовые машины.

**2.6.3. Расчет количества образующихся отходов**

*Таблица 20. Расчетное количество образующихся отходов от населения Камышевского сельского поселения*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Количество образующихся отходов | м3 | 3095,80 | 3047,89 | 2892,20 | 2892,20 |
| тонн | 320,71 | 315,75 | 299,62 | 299,62 |

**2.6.4. Анализ существующего положения территориальной схемы обращения с отходами**

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Ростовской области (утверждена Министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области от 26.08.2016 №П-34).

Целью разработки территориальной схемы является снижение отрицательного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления за счет организации эффективной системы управления отходами при условии достижения баланса между экологическими и экономическими приоритетами (достижение состояния экологической защищенности при обращении с отходами, создание условий для формирования социально приемлемых тарифов на регулируемые виды деятельности в области обращения с ТКО, централизация управления отходами).

Достижение указанной цели требует решения следующих задач:

- охват всей территории области деятельностью по обращению с ТКО, доведение доли ТКО, вовлеченных в систему централизованного накопления и удаления, до 100% за счет совершенствования подходов к организации мест накопления и системы транспортирования ТКО, проведения единой тарифной политики, а также использования современного оборудования, позволяющего вести учет образования и движения ТКО;

- централизация потоков, образующихся ТКО, позволяющая обеспечить оптимальную загрузку производственного оборудования;

- создание эффективных автоматизированных производственных мощностей по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов;

- оптимизация нагрузки на действующие полигоны ТКО с последующей рекультивацией полигонов, исчерпавших ресурс;

- организация накопления (в том числе раздельного накопления), сбора, транспортирования, обработки, обезвреживания и размещения ТКО как единой комплексной коммунальной услуги;

- использование действующей инфраструктуры с обеспечением поступательного перехода к более современным технологиям.

Территориальная схема обеспечивает достижение целей государственной политики в области обращения с отходами в порядке их приоритетности:

- максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение образования отходов, снижение класса опасности отходов в источниках их образования;

- обработку, утилизацию и обезвреживание отходов;

- безопасное захоронение отходов.

Территориальная схема предусматривает комплексную обработку и утилизацию отходов, обеспечивающую минимальный объем их захоронения, использование наилучших доступных технологий обращения с отходами и применение методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами, направленных на уменьшение количества образующихся отходов и вовлечение их в хозяйственных оборот.

**2.6.5. Предложения по модернизации систем сбора, транспортировки и сортировки отходов**

В рамках санитарной очистки поселения Камышевского сельского поселения рекомендуется осуществлять:

- уборку территории проводить до 8 часов с поддержанием чистоты и порядка в течение рабочего дня;

- уборку тротуаров, и остановок общественного транспорта проводить до начала уборки улиц, дорог;

- уборку дворовых территорий, мест массового пребывания людей (подходы к торговым предприятиям, территории рынков, торговых зон) производить в течение всего рабочего дня;

- соблюдать режим производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий;

- для объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным способом (из-за недостаточной ширины либо сложной конфигурации), уборка производится вручную;

- уборку территорий частного домовладения (включая хозяйственные проезды) осуществлять по периметру строения, огражденного участка земли либо в створе, до проезжей части дороги;

- общую очистку территории от отходов, накопившихся за зимний период времени, и их транспортирование на объекты размещения отходов производить после таяния снега, до 1 мая;

- на площадях и улицах в садах и парках, на рынках, остановках общественного транспорта, у входа в магазины, предприятия сферы обслуживания, офисные помещения юридических и физических лиц, имеющих отдельные входы, у объектов с кратковременным сроком эксплуатации и установить в достаточном количестве урны для мусора;

- осуществлять уборку и вывоз снежных масс с проезжей части улиц, тротуаров, проездов;

- мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период, а также мест для приема снежных масс рекомендуется проводить в срок до 1 октября текущего года;

- кратность вывоза твердых коммунальных отходов должна осуществляться в соответствии с приложением №1 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий."

Жидкие коммунальные отходы

К жидким коммунальным отходам относятся нечистоты, помои, другие бытовые стоки, дождевые и талые воды, собираемые с помощью специальной ливнеприемной системы и т.п. При отсутствии систем канализации количество накапливающихся жидких отходов составляет (в соответствии со СНиП 2.07.01.-89\*): жидкие коммунальные отходы - 2,0 м3 на 1 человека в год.

Накапливающиеся жидкие отходы следует регулярно вывозить из мест образования к местам обеззараживания с помощью специальных ассенизационных машин.

**III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**3.1. Количественное определение перспективных показателей развития сельского поселения**

Перспективные показатели развития территории Камышевского сельского поселения отражены в Генеральном плане Камышевского сельского поселения Орловского района Ростовской области, однако количественное определение показателей отсутствуют.

**3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы**

Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивается по следующим критериям:

а) Водоснабжение:

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого ресурса;

- максимальный объем водопотребления (м3/ч) объекта капитального строительства;

б) Электроснабжение:

- наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения поселения в результате перспективного строительства;

- целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивается по критериям:

а) Водоснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- подключенная нагрузка л/с (литр в секунду);

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

- максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;

- данные о порывах на сетях водоснабжения, аварийность, износ.

б) Электроснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих источниках системы электроснабжения;

- пропускная способность электрических сетей;

- подключаемые нагрузки (кВт);

- целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей.

**IV. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**4.1** **Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов**

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Камышевского сельского поселения определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы.

*Таблица 21*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые показатели |
| 1 | Водопроводное хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения  Повышение надежности работы системы водоснабжения и в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
| Износ коммунальных систем |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
| Доля ежегодно заменяемых сетей |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 1.1.2 | Сбалансированность системы водоснабжения  Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды) |
| Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и  Повышение эффективности работы системы водоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
| 2 | Электроснабжение |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения  Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
| Износ коммунальных систем |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
| Доля ежегодно заменяемых сетей |
| Уровень потерь электрической энергии |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения  Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов  капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения  Повышение эффективности работы системы электроснабжения | Удельные нормативы потребления |

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются, и актуализируются.

Значения целевых показателей разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса Камышевского сельского поселения и в целом по Российской Федерации, разделены на три группы:

1. Технические индикаторы. Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

2. Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

3. Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

**4.2** **Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение новых объектов капитального строительства**

Электроснабжение

- Реконструкция существующих ТП 10/0,4 кВ;

- Прокладка и строительство новых ВЛ 10;0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ по территории существующей и проектируемой застройки в населенных пунктах Камышевского сельского поселения

Газоснабжение

- Прокладка сетей низкого, среднего и высокого давления по территории х. Камышевка, х. Новоегорлыкский, х. Чернозубов, х. Таловый, х. Тарасов;

- Установка газорегуляторных пунктов (ШГРП) в х. Камышевка, х. Новоегорлыкский, х. Чернозубов, х. Таловый, х. Тарасов.

Водоснабжение

- Строительство водопроводных сетей для нового строительства;

- Установка водоочистных сооружений на водозаборах;

- Оборудование охранных зон источников питьевого водоснабжения;

- Установка по протяжённости магистральных водоводов в зонах регуляторов давления, узлов учёта, запорной арматуры и обратных клапанов

Водоотведение

- Разработка проектно-сметной документации (ПСД) для строительства самотечной канализации х. Камышевка;

- Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей дождевой канализации в х. Камышевка;

- Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений (ОС) дождевой канализации в х. Камышевка.

**4.3. Мероприятия, направленные на повышение надежности электро, газо-, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов**

Электроснабжение

* Реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов;
* Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями;
* Разработка комплекса мероприятий по повышению надежности в сетях 10 кВ;
* Замена металлических трансформаторных подстанций на закрытые ТП;
* Строительство нового наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов;
* Перевод существующих распределительных сетей 0,4;10кВ на СИП;
* Замена всех деревянных опор на железобетонные опоры с повышенной механической прочностью.

Газоснабжение

- Проверка расчетом на пропускную способность существующих газораспределительных сетей с учетом их дальнейшего использования и развития.

Водоснабжение

- Внедрение автоматизированного контроля параметров работы и диспетчеризации оборудования для ведения мониторинга работы производственного оборудования ВЗС;

- Реконструкция ВЗС;

- Реконструкция ветхих сетей водоснабжения

Водоотведение

* Строительство очистных сооружений (ОС) дождевой канализации, южнее юго-западной окраины х.Камышевка. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в б.Камышеватая;
* Создание системы отвода поверхностного стока для территорий существующей и проектируемой застройки в х.Камышевка;
* Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод западнее западной окраины х.Новоегорлыкский. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в б.Золотая;
* Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод южнее юго-восточной окраины х.Чернозубов. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в б.Чернозубовская;
* Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод в северной части х.Тарасов. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в б.Малая Куберле;
* Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод севернее северной окраины х.Таловый. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в б.Малая Куберле.

**4.4. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, водоснабжение**

Электроснабжение

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

- Внедрение на всех узловых подстанциях автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ)

Газоснабжение

- Подготовка и корректировка проекта схемы газоснабжения Камышевского сельского поселения на проектный срок специализированной организацией

Водоснабжение

- Установка приборов учёта на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды

**4.5. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории о сельского поселения, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду**

* Ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок на территории Камышевского сельского поселения;
* Рекультивация земель, занятых несанкционированными (стихийными) свалками на территории Камышевского сельского поселения;
* Определение места для размещения скотомогильника на территории муниципального образования с соблюдением условия расположения его не ближе 1000 м к населённым пунктам;
* Резервирование земельного участка для размещения скотомогильника
* Строительство скотомогильника на территории муниципального образования (ориентировочно к западу от хутора Камышевка);
* Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);
* Приобретение основных фондов спецавтопарка для обслуживания территории поселения;
* Организация в поселении раздельного сбора мусора.

**4.6. Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сельского поселения**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в предстоящий период на территории Камышевского сельского поселения должны быть выполнены требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- ведение топливо-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

**4.7. Действующие тарифы, утвержденные уполномоченным органом**

**4.7.1. Действующие тарифы на услуги по водоснабжению**

На территории, обслуживаемой филиалом «Дубовский» ГУП РО «УРСВ» действует следующий тариф в сфере холодного водоснабжения, утвержденный Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области № 69/25 от 28.11.2022 г., № 69/80 от 28.11.22:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тарифы в сфере холодного водоснабжения  (руб. за 1 куб. м) | |
| с 01.12.22 г. по 31.12.23 г. | |
| без НДС | с НДС\* |
| для потребителей филиала «Дубовский» ГУП РО “УРСВ” | | |
| На питьевую воду | 256,11 | 307,33 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет субсидий на 1  полугодие 2023 г. по ГУП РО “УРСВ” | | | | | | |
| № п/п | Наименование сельского поселения |  | с 01.12.2022 | | |  |
| Тариф на подвоз воды Орловский район | Тариф, (утвержденн РСТ) руб./м3 (с НДС) | Уровень платы населения,  % | Размер платы населения, руб./м3 | Разница |
| 1 | Камышевское с.п. |  | 307,33 |  |  |  |
|  | х. Таловый |  | 307,33 | 29,437 | 90,47 | 216,86 |
|  | х. Чернозубов |  | 307,33 | 29,437 | 90,47 | 216,86 |
|  | х. Камышевский |  | 307,33 | 34,631 | 106,43 | 200,90 |
|  | х. Тарасов |  | 307,33 | 29,437 | 90,47 | 216,86 |

**4.7.2. Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии**

Тарифы на электрическую энергию в Камышевском сельском поселении, поставляемую населению, проживающему в сельских населенных пунктах, на период с 01.12.2022 года по 31.12.2023 года в соответствии с Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 28.11.2022 г. № 68/5 составляет: в пределах социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) - 3,36 руб./кВт.ч; сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) – 4,71 руб./кВт.ч.

**4.7.3. Действующие тарифы на услуги по передаче природного газа**

Камышевское сельское поселение не газифицировано.

**4.7.4. Действующие тарифы на услуги по сбору и вывозу ТКО**

Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 20.12.2021 №71-84, за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей категории «Население», в Камышевском сельском поселении установлен тариф в размере 614,78 руб. за 1 куб.м. в месяц.

**4.8. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программы на соответствие критериям доступности**

Установлена следующая система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги:

1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - до 8,6 %.

2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - до 12 %.

3. Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги - не ниже 85 %.

4. Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - до 15 %.

Исходные данные, используемые при расчетах:

- численность населения с доходами ниже прожиточного минимума около 270 человека.

- среднедушевые доходы населения - 12650,60 руб. на человека в месяц.

- прожиточный минимум на душу населения с 1 января 2023 г. – 13513 руб.

- среднемесячный платеж за коммунальные услуги населения Камышевского сельского поселения – 3000 руб.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 13,2%, что не соответствует уровню доступности платы за коммунальные услуги.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи составляет 8,3%.

- данные по уровню собираемости платежей за коммунальные услуги по состоянию на 1 января 2023 г. не известны, предусматривается показатель на уровне 90% к концу действия Программы.

**V. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №1**

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Наименование**  **мероприятия** | **Характеристики** | **Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.** | **Срок реализации\*** | **Источник информации о мероприятии** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Строительство водопроводных сетей для нового строительства | В зоне действия водоснабжающей организации ГУП РО «УРСВ» |  | До 2040 г. | Схема водоснабжения и водоотведения сельских поселений Орловского района Ростовской области на 2023 год и на перспективу до 2040 года, утверждённая постановлением Администрации Орловского района Ростовской области от 01.09.2023 №455 |
| 2 | Реконструкция ВЗС |  | До 2040 г. |
| 3 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения |  | До 2040 г. |
| 4 | Установка водоочистных сооружений на водозаборах |  | До 2040 г. |
| 5 | Оборудование охранных зон источников питьевого водоснабжения |  | До 2040 г. |
| 6 | Установка по протяжённости магистральных водоводов в зонах регуляторов давления, узлов учёта, запорной арматуры и обратных клапанов |  | До 2040 г. |
| 7 | Установка приборов учёта на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды |  | До 2040 г. |
| 8 | Внедрение автоматизированного контроля параметров работы и диспетчеризации оборудования для ведения мониторинга работы производственного оборудования ВЗС |  | До 2040 г. |
|  | Итого |  | 653 138,94\*\* |  |  |

\*выходит за рамки срока действия Программы;

\*\*капитальные вложения указаны для Орловского района, информация только по Камышевскому сельскому поселению отсутствует.

**ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №2**

Программа инвестиционных мероприятий по водоотведению

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Наименование**  **мероприятия** | **Характеристики** | **Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.** | **Срок реализации\*** | **Источник информации о мероприятии** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (ПСД) для строительства самотечной канализации х. Камышевка |  | 46 857,14 | До 2040 г. | Схема водоснабжения и водоотведения сельских поселений Орловского района Ростовской области на 2023 год и на перспективу до 2040 года |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей дождевой канализации в х. Камышевка |  |  | До 2034 г. | Генеральный план Камышевского сп Орловского района Ростовской области |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений (ОС) дождевой канализации в х.Камышевка |  |  | До 2034 г. |
| 4 | Строительство очистных сооружений (ОС) дождевой канализации, южнее юго-западной окраины х.Камышевка. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в б.Камышеватая |  |  | До 2034 г. |
| 5 | Создание системы отвода поверхностного стока для территорий существующей и проектируемой застройки в х.Камышевка |  |  | До 2034 г. |
| 6 | Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод западнее западной окраины х.Новоегорлыкский. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в б.Золотая |  |  | До 2034 г. |
| 7 | Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод южнее юго-восточной окраины х.Чернозубов. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в б.Чернозубовская |  |  | До 2034 г. |
| 8 | Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод в северной части х.Тарасов. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в б.Малая Куберле |  |  | До 2034 г. |
| 9 | Строительство отстойника с целью предварительной механической очистки дождевых вод севернее северной окраины х.Таловый. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в б.Малая Куберле |  |  | До 2034 г. |
|  | Итого |  | 46 857,14 |  |  |

\*выходит за рамки срока действия Программы.

**ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №3**

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Наименование**  **мероприятия** | **Характеристики** | **Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.** | **Срок реализации\*** | **Источник информации о мероприятии** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Реконструкция существующих ТП 10/0,4 кВ |  |  | До 2034 г. | Генеральный план Камышевского сп Орловского района Ростовской области |
| 2 | Прокладка и строительство новых ВЛ 10;0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ по территории существующей и проектируемой застройки в населенных пунктах Камышевского поселения |  |  | До 2034 г. |
| 3 | Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0 |  |  | До 2034 г. |
| 4 | Реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов |  |  | До 2034 г. |
| 5 | Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии |  |  | До 2034 г. |
| 6 | Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями |  |  | До 2034 г. |
| 7 | Разработка комплекса мероприятий по повышению надежности в сетях 10 кВ |  |  | До 2034 г. |
| 8 | Замена металлических трансформаторных подстанций на закрытые ТП |  |  | До 2034 г. |
| 9 | Строительство нового наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов |  |  | До 2034 г. |
| 10 | Перевод существующих распределительных сетей 0,4;10кВ на СИП |  |  | До 2034 г. |
| 11 | Замена всех деревянных опор на железобетонные опоры с повышенной механической прочностью |  |  | До 2034 г. |
| 12 | Внедрение на всех узловых подстанциях автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) |  |  | До 2034 г. |
|  | Итого |  |  |  |  |

**ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №4**

Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Наименование**  **мероприятия** | **Характеристики** | **Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.** | **Срок реализации** | **Источник информации о мероприятии** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Проверка расчетом на пропускную способность существующих газораспределительных сетей с учетом их дальнейшего использования и развития |  |  | До 2034 г. | Генеральный план Камышевского сп Орловского района Ростовской области |
| 2 | Прокладка сетей высокого давления по территории Камышевского сельского поселения общей протяженностью 8,95 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения х.Камышевка |  |  | До 2034 г. |
| 3 | Прокладка сетей среднего давления по территории существующей и проектируемой застройки в х.Камышевка общей протяженностью 1,9 км |  |  | До 2034 г. |
| 4 | Прокладка сетей низкого давления по территории существующей и проектируемой застройки в х.Камышевка общей протяженностью 13,7 км |  |  | До 2034 г. |
| 5 | Установка газорегуляторного пункта (ГРП) на территории существующей застройки х.Камышевка в юго-западной части населенного пункта |  |  | До 2034 г. |
| 6 | Установка газорегуляторного пункта (ГРПШ) на территории существующей застройки х.Камышевка в северной части населенного пункта по ул.Мира |  |  | До 2034 г. |
| 7 | Установка газорегуляторного пункта (ГРПШ) на территории существующей застройки х.Камышевка в центральной части населенного пункта по ул.Школьная |  |  | До 2034 г. |
| 8 | Установка газорегуляторного пункта (ГРПШ) на территории существующей застройки х.Камышевка в южной части населенного пункта по ул.Молодежная |  |  | До 2034 г. |
| 9 | Прокладка сетей высокого давления по территории Камышевского сельского поселения общей протяженностью 3,33 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения х.Новоегорлыкский |  |  | До 2034 г. |
| 10 | Прокладка сетей низкого давления по территории существующей застройки в х.Новоегорлыкский общей протяженностью 0,94 км |  |  | До 2034 г. |
| 11 | Установка газорегуляторного пункта (ГРПШ) на территории существующей застройки х.Новоегорлыкский в центральной части населенного пункта по ул.Степная |  |  | До 2034 г. |
| 12 | Прокладка сетей высокого давления по территории Камышевского сельского поселения общей протяженностью 9,15 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения х.Чернозубов |  |  | До 2034 г. |
| 13 | Прокладка сетей низкого давления по территории существующей и проектируемой застройки в х.Чернозубов общей протяженностью 1,1 км |  |  | До 2034 г. |
| 14 | Установка газорегуляторного пункта (ГРПШ) на территории существующей застройки х.Чернозубов в центральной части населенного пункта по ул.Национальная |  |  | До 2034 г. |
| 15 | Прокладка сетей высокого давления по территории Камышевского сельского поселения общей протяженностью 10,5 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения х.Таловый |  |  | До 2034 г. |
| 16 | Прокладка сетей низкого давления по территории существующей застройки в х.Таловый общей протяженностью 0,65 км |  |  | До 2034 г. |
| 17 | Установка газорегуляторного пункта (ГРПШ) на территории существующей застройки х.Таловый в северной части населенного пункта по ул.Микояновская |  |  | До 2034 г. |
| 18 | Прокладка сетей высокого давления по территории Камышевского сельского поселения общей протяженностью 8,0 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения х.Тарасов |  |  | До 2034 г. |
| 19 | Прокладка сетей низкого давления по территории существующей и проектируемой застройки в х.Тарасов общей протяженностью 0,78 км |  |  | До 2034 г. |
| 20 | Установка газорегуляторного пункта (ГРПШ) на территории существующей застройки х.Тарасов в центральной части населенного пункта по ул.Мира |  |  | До 2034 г. |
| 21 | Подготовка и корректировка проекта схемы газоснабжения Камышевского сельского поселения на проектный срок специализированной организацией |  |  | До 2034 г. |
|  | Итого |  |  |  |  |

**ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 5**

Программа инвестиционных мероприятий по утилизации (захоронению) ТКО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Наименование**  **мероприятия** | **Характеристики** | **Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.** | **Срок реализации** | **Источник информации о мероприятии** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок на территории Камышевского сельского поселения |  |  | До 2034 г. | Генеральный план Камышевского сп Орловского района Ростовской области |
| 2 | Рекультивация земель, занятых несанкционированными (стихийными) свалками на территории Камышевского сельского поселения |  |  | До 2034 г. |
| 3 | Определение места для размещения скотомогильника на территории муниципального образования с соблюдением условия расположения его не ближе 1000 м к населённым пунктам |  |  | До 2034 г. |
| 4 | Резервирование земельного участка для размещения скотомогильника |  |  | До 2034 г. |
| 5 | Строительство скотомогильника на территории муниципального образования (ориентировочно к западу от хутора Камышевка) |  |  | До 2034 г. |
| 6 | Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение) |  |  | До 2034 г. |
| 7 | Приобретение основных фондов спецавтопарка для обслуживания территории поселения |  |  | До 2034 г. |
| 8 | Организация в поселении раздельного сбора мусора |  |  | До 2034 г. |
|  | Итого |  |  |  |  |

**VI. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ**

**Источники инвестиций**

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование:

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из областного, районного и местного бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование:

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, газо-, водоснабжения, утилизации твердых коммунальных отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в том числе заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора.

Установление тарифов на товары (услуги) ресурсоснабжающих организаций в сферах электро-, водоснабжения на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, Администрацией Камышевского сельского поселения и организацией коммунального комплекса.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

Реализация мероприятий Программы;

подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Главного управления контрактной системы Ростовской области по вопросам по заключению на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

мониторинг и анализ реализации Программы;

осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

участие в разработке инвестиционных программ, и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры.

4. Основными функциями по реализации Программы являются:

оценка эффективности использования финансовых средств;

вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

**Управление программой**

Утверждение Программы, а также внесение в неё любых изменений осуществляет Администрация Камышевского сельского поселения.

Администрация Камышевского сельского поселения:

* обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;
* вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий Программы;
* формирует предложения по финансированию Программы на очередной финансовой год;
* в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы из местного бюджета и других источников финансирования;
* осуществляет контроль за ходом и реализацией Программы.

Исполнителями Программы являются Администрация Камышевского сельского поселения, организации, осуществляющие деятельность в сфере водо-, газо-, электроснабжения и в сфере обращения ТКО.

Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

* уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;
* несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Камышевского сельского поселения.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Принятие Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Камышевского сельского поселения Орловского района Ростовской области до 2034 года и выполнение предусмотренных ею мероприятий позволит обеспечить:

-развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых коммунальных отходов в соответствии с потребностями Камышевского сельского поселения;

-создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищно-гражданское строительство;

-повышение качества предоставляемых организациями коммунального комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

-улучшение экологической ситуации на территории Камышевского сельского поселения;

-принятие инвестиционных Программ и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, инвестиционных надбавок к тарифам с учетом обеспечения доступности данных услуг для потребителей;

-осуществление бюджетной политики Камышевского сельского поселения в сфере развития коммунальной инфраструктуры, привлечение целевых средств районного, областного и федерального бюджетов, средств инвесторов;

-повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории Камышевского сельского поселения;

-расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

-улучшить экологическую ситуацию на территории Камышевского сельского поселения;

-за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции.